# Итоговые материалы по восстановлению спектра нейтронов

Тема: ANFIS для восстановления спектра нейтронов с SHAP-регуляризацией интерпретируемости и тихоновской регуляризацией гладкости.

Дата пакета: 19.03.2026

Что лежит в этом пакете: основная статья в PDF, техническое приложение с математикой, сводный обзор в PDF и Word, ключевые итоговые рисунки и краткие таблицы с результатами.

## 1. Короткий итог

- Основная рабочая комбинированная модель: SHAP + Tikhonov.

- По обычным метрикам качества лучший результат на текущем полном тесте показывает SHAP-only.

- По устойчивости к входному шуму лучший результат даёт Vanilla, а среди regularized-вариантов — Tikhonov-only.

- SHAP + Tikhonov остаётся содержательно важной компромиссной версией: хорошая точность, интерпретируемость и физически осмысленный prior гладкости.

## 2. Основные метрики

| Метод | MSE | RMSE | MAE | R² weighted | R² mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanilla | 0.01133 | 0.10643 | 0.04652 | 0.82590 | 0.54970 |
| Tikhonov-only | 0.01063 | 0.10310 | 0.04867 | 0.83661 | 0.55591 |
| SHAP-only | 0.01060 | 0.10294 | 0.04859 | 0.83714 | 0.55845 |
| SHAP + Tikhonov | 0.01060 | 0.10297 | 0.04890 | 0.83703 | 0.55409 |

Тест проводится на одном и том же held-out наборе из 75 реальных измерений.

## 3. Практический вывод

- Если нужен лучший accuracy на текущем наборе, лидирует SHAP-only.

- Если нужен наиболее устойчивый к шуму baseline, лидирует Vanilla.

- Если нужна физическая гладкость как главный prior, важен Tikhonov.

- Если нужна интерпретируемость плюс гладкость в одной модели, имеет смысл использовать SHAP + Tikhonov.

## 4. Ключевые рисунки

### 4.1 Сравнение метрик

Сравнение качества Vanilla и SHAP + Tikhonov.

### 4.2 Средние восстановленные спектры

Сравнение средних кривых и bias по энергии.

### 4.3 Репрезентативный пример спектра

Пример, на котором regularized-вариант даёт более гладкое восстановление.

### 4.4 Вклад регуляризации

Цена по времени и вклад SHAP/Tikhonov в итоговый функционал.

### 4.5 SHAP-важность каналов

Наиболее значимые каналы: Q3, Q5, Q6, Q4, Q1.

### 4.6 Monte Carlo для основной версии

Рост неопределённости реконструкции при увеличении ошибки на входах.

### 4.7 Полное сравнение четырёх методов

Компромисс между качеством, гладкостью и вычислительной ценой.

### 4.8 Качество по диапазонам энергий

Поведение моделей в трёх диапазонах энергетических бинов.

### 4.9 Сравнение устойчивости между методами

По входному шуму Vanilla наиболее устойчив; среди regularized-вариантов лучше Tikhonov-only.

## 5. Что отправлять

- 01_article_full.pdf — основной файл статьи.

- 03_final_materials_overview.pdf — короткий обзор с рисунками для быстрого просмотра.

- 03_final_materials_overview.docx — Word-версия того же обзора.

- 02_technical_appendix.pdf — математическое приложение.

## 6. Ограничения и честная интерпретация

- Прирост от совместного использования SHAP и Tikhonov есть, но он умеренный, а не драматический.

- У regularized-моделей пока остаются отрицательные бины, поэтому для дальнейшей практики полезно добавить явный nonnegativity-штраф.

- Следующие наиболее сильные улучшения по математике: log-energy-aware Tikhonov, band-aware SHAP, и явная неотрицательность спектра.